|  | Приложение к постановлению Исполнительного комитета города Заинска Заинского муниципального района РТ от «____»__________2016 г. №____ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЧИСТАЯ ВОДА – ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ – 2016-2017»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Чистая вода – долгая жизнь – 2016-2017» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004г.№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Устав города Заинска Заинского муниципального района РТ. |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет города Заинска Заинского муниципального района |
| Разработчик Программы | Исполнительный комитет города Заинска Заинского муниципального района |
| Исполнители Программы | Исполнительный комитет города Заинска, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством и физические лица. |
| Цели и задачи Программы | Основные цели: обеспечение гарантированно безопасной питьевой водой населения города Заинска; бесперебойность предоставления услуг водоснабжения потребителям; повышение энергетической эффективности объектов системы водоснабжения и внедрение политики энергосбережения в сфере водоснабжения; обеспечение населению города Заинска доступа к услугам централизованного водоснабжения. Основные задачи: развитие системы водоснабжения территорий города с использованием подземных источников водоснабжения. |
| Сроки реализации Программы | 2016-2017 годы |
| Перечень мероприятий | Подготовка исходно-разрешительной документации для прокладки и ремонта наружных сетей водопровода. Капитальный ремонт водопроводных сетей в 2016-2017 годах на улицах согласно Приложению №1 |
| Источники финансирования Программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города Заинска, за счет собственных средств абонентов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | качественное обеспечение жителей микрорайонов города услугами централизованного водоснабжения; возможность развития территорий города Заинска, а также водоснабжения территорий индивидуальной жилой застройки города; надежность водоснабжения, качества производимых услуг, снижение уровня потерь в сетях и общего уровня аварийности. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Обеспечение населения питьевой водой из централизованных систем водоснабжения является одной из ключевых проблем, связанных с вопросами здоровья и благополучия людей. Для города Заинска проблема надежного и качественного водоснабжения и водоотведения продолжает оставаться крайне актуальной. Задача по обеспечению населения питьевой водой является многогранной и объемной, поэтому требует комплексного решения с помощью программно-целевого метода.

В течение 2012-2015 годов в рамках Программы было проложено и капитально отремонтировано 28927 метров водопроводных сетей, в том числе 21176 метров водопроводов по муниципальной программе, с разбивкой по годам:

- в 2012 г. – 7630 м.

- в 2013 г. – 6932 м.

- в 2014 г. – 2887 м.

- в 2015 г. – 4727 м.

Важной задачей Программы является повышение доступности услуг централизованного водоснабжения для населения города. Для решения этой задачи осуществляется прокладка новых водопроводов по улицам, не обеспеченным системами центрального водоснабжения. Всего за четыре года проложено 11378 метров водопроводов по 26 улицам, в том числе:

- в 2012 г. – 6325 м. по 11 улицам;

- в 2013 г. – 1401 м. по 6 улицам;

- в 2014 г. – 1425 м. по 5 улицам;

- в 2015 г. – 2227 м. по 4 улицам;

Также в рамках Программы осуществляется капитальный ремонт стратегически важных для города водопроводов. Старые стальные трубопроводы с высоким уровнем износа меняются на новые полиэтиленовые. Срок службы полиэтиленовых водопроводов составляет 50 лет. Это позволяет значительно снизить уровень аварийности системы и повысить ее энергоэффективность за счет значительного снижения уровня потерь на магистральных трубопроводах.

За время действия Программы удалось снизить уровень износа городских водопроводных сетей с 83% на начало 2012 г. до 51% по состоянию на конец 2015 г., также удалось существенно снизить количество аварий на сетях водоснабжения.

Однако уровень износа водопроводных сетей продолжает оставаться высоким, не все граждане г.Заинска имеют доступ к центральному водоснабжению.

Муниципальная программа "Чистая вода - долгая жизнь – 2016-2017"

В 2016 г. ремонтный фонд, заложенный в тариф обслуживающей организации составляет 2 153 тыс.руб., из них 1 691 тыс.руб. на ремонт систем водоснабжения.

Не вызывает сомнений тот факт, что данных денежных средств явно недостаточно для поддержания работоспособности системы водоснабжения г.Заинска. Высокий износ приводит к повышению уровня аварийности, увеличению потерь и снижению качества оказания услуг для населения и предприятий. В течение 2016-2017 гг. необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт следующих участков трубопроводов:

Муниципальная программа " Чистая вода - долгая жизнь – 2016-2017"

| №№ | улица | протяженность, м | диаметр существующей трубы мм | год прокладки | кол-во аварий за 2014-15 годы | кол-во абонентов всего /новых | диаметр планируемой трубы, мм | сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обводная линия от ВНС-1 на мкр. Мирный, ул. Лесная (от Гагарина до Никифорова) | 250 |  |  |  | мкр. Мирный | ПНД д. 225 мм | 1091463,31 |
|  |  | 250 | сталь Д 89 мм | 1968 | 14 | 13 | ПНД д. 63 мм |  |
|  | ул. Пушкина (от ул. Дружбы до пер. Мичурина) | 105 |  |  |  | 8 | ПНД д. 63 мм | 112918,41 |
| 2 | ул. Мирас, ул. 60 лет Победы, ул. Интернационалистов | 440 |  |  |  | 18 | ПНД д. 110 ПНД д. 63 мм | 1755618,28 |
|  |  | 335 |  |  |  | 17 | ПНД д. 110 ПНД д. 63 мм |  |
|  |  | 375 | ст. Д 100 мм | 1988 | 13 | 26 | ПНД д. 63 мм |  |
|  | Всего | 1755 |  |  |  |  |  | 2960000,00 |

- Острая необходимость замены водопроводных сетей на улицах Лесная, Интернационалистов вызвана их большим износом. В эксплуатацию данные водопроводные сети были введены более 25 лет назад и полностью исчерпали эксплуатационный ресурс, за последние два года на каждой из этих улиц зафиксировано более 10 аварий на водопроводных сетях.

- В 2016-2017 годах планируется ремонт обводного водопроводного коллектора от водопроводной насосной станции №1 до мкр. Мирный. Данный коллектор служит для обеспечения бесперебойного водоснабжения мкр. Мирный.

- На улицах Мирас и 60 лет Победы отсутствует центральное водоснабжение, водопроводные сети по этим улицам полностью пришли в негодность и не эксплуатируются уже более 10 лет. В Исполнительный комитет города Заинска поступают многочисленные письменные и устные обращения граждан, проживающих на указанных улицах. Необходимо выполнить капитальный ремонт данных участков и обеспечить граждан, проживающих на этих улицах, доступом к центральному водоснабжению.

На всех ремонтируемых участках планируется использовать трубопроводы из полиэтилена низкого давления, срок службы таких водопроводов 50 лет.

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Программа направлена на повышение качества работы централизованных систем коммунального водоснабжения города Заинска, предоставление доступных услуг водоснабжения, обеспечивающих достойное качество жизни потребителям, создание условий для устойчивого развития города.

Основными целями Программы являются:

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения;

- бесперебойность предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- повышение энергетической эффективности объектов системы водоснабжения и внедрение политики энергосбережения в сфере водоснабжения;

Основные задачи Программы:

- развитие системы водоснабжения территорий города с использованием подземных источников водоснабжения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения микрорайонов города;

- повышение надежности и качества предоставления услуг систем водоснабжения, снижение аварийности.

Достижение целей и реализация задач Программы будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в настоящей Программе.

Реализация Программы будет осуществляться в 2016-2017 годах.

3. Участники и механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Программы.

Одной из первоочередных задач Программы является рациональное использование финансовых и иных ресурсов, имеющихся в распоряжении муниципального образования.

Для эффективной реализации Программы Исполнительный комитет города Заинска Заинского муниципального района выступает заказчиком, осуществляет управление реализацией Программы, распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ, общую координацию действий исполнителя Программы и ответственного за выполнение мероприятий Программы и контроль за ходом реализации Программы, финансовым исполнением мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Заинска и средств абонентов.

Затраты на приобретение основных материалов и строительно-монтажные работы осуществляются за счет средств бюджета города Заинска.

Подключение к системе водоснабжения (прокладка водопроводного ввода в дом) выполняется за счет собственных средств абонента.

Примерный объем финансирования Программы составляет 2960 тыс.руб. (включая НДС).

Программа может быть откорректирована в течение 2016-2017 годов в части объема финансирования и перечня объектов строительства сетей.

5.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить жителей микрорайонов города услугами качественного централизованного водоснабжения;

- построить новые сети и увеличить охват населения централизованным водоснабжением;

- обеспечить развитие системы водоснабжения города, повышение ее надежности, качества производимых услуг, снизить аварийность.

6. Перечень мероприятий Программы

- Подготовка исходно-разрешительной документации для прокладки и капитального ремонта наружных сетей водопровода.

- Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей города Заинска в 2016-2017 годах согласно Приложению 1.

- Работы по подключению абонентов к системе водоснабжения выполняются за счет собственных средств абонента.

- Расходы на капитальный ремонт и строительство новых водопроводных сетей приведены в Приложении 1.