УТВЕРЖДЕНА

решением Совета

Нижнебишевского сельского поселения

«18» ноября 2015 г.  № 16

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Нижнебишевского сельского поселения

Заинского муниципального района

Республики Татарстан

на 2015-2020 годы с перспективой до 2030 года

Обосновывающие материалы

г. Ульяновск, 2015

Оглавление

1. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы	4

1.1. Характеристика с поселения	4

1.2. Прогноз численности и состава населения	5

1.3. Прогноз развития промышленности	5

1.5. Прогноз изменения доходов населения	7

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	8

2.1. Тепловая энергия	8

2.3. Водоотведение	11

2.4. Электроэнергия	14

2.5. Газ	15

2.6. Коммунальные отходы	15

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	17

3.1. Теплоснабжение	17

3.1.1. Организационная структура	17

3.1.2. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	17

На первую очередь предлагается установить БМК Q=0,172 Гкал/час, с прокладкой тепловых сетей в ППУ-изоляции, бесканально.	17

3.1.3. Анализ финансового состояния организаций теплоэнергетического комплекса, тарифов на тепловую энергию	17

3.2. Водоснабжение	17

3.2.1. Организационная структура	17

3.2.2. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	17

3.3.3. Анализ финансового состояния организаций водоснабжения, тарифов на услуги по водоснабжению	18

3.3. Водоотведение	18

3.3.1. Организационная структура	18

3.3.2. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	18

3.3.3. Анализ финансового состояния организаций водоотведения, тарифов на услуги по водоотведению	18

3.4. Электроснабжение	19

3.4.1. Организационная структура	19

3.4.2. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	19

3.4.3. Анализ финансового состояния организаций электроснабжения, тарифов на услуги по электроснабжению	20

3.5. Газоснабжение	20

3.5.1. Организационная структура	20

3.5.2. Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения	20

3.5.3. Анализ финансового состояния организаций газоснабжения, тарифов на услуги по газоснабжению	21

3.6.1. Организационная структура	21

3.6.2. Анализ существующего технического состояния системы утилизации ТКО	21

3.6.3. Анализ финансового состояния организаций утилизации ТКО, тарифов на услуги по утилизации ТКО	22

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации	23

4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения	23

4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов	23

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	25

5.1. Водоотведение	25

5.2. Водоснабжение	25

5.3. Энергоснабжение	25

5.4. Теплоснабжение	26

5.5. Газоснабжение	26

6. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования	27

7. Перспективная схема газоснабжения муниципального образования	28

8. Перспективная схема водоснабжения муниципального образования	29

9. Перспективная схема водоотведения муниципального образования	30

10. Перспективная схема электроснабжения муниципального образования	31

11. Перспективная схема обращения с ТКО муниципального образования	32

12. Общая программа проектов	33

13. Финансовые потребности для реализации программы	35

14. Организация реализации проектов	36

15. Программы инвестиционных проектов, тарифы и плата (тариф) за подключение (присоединение)	38

16. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные слуги	39

17. Модель для расчета программы	41

# 1. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы

## 1.1. Характеристика с поселения

Нижнебишевское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 23-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Заинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Нижнебишевского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Нижнее Бишево (административный центр), села Куш-Елга, Пуст-Ашит, Шикмамаево.

Нижнебишевское сельское поселение расположено в восточной части Республики Татарстан, в северной части Заинского муниципального района. Нижнебишевское сельское поселение граничит с Тукаевским муниципальным районом, с Багряжским, Верхнепинячинским, Дуртмунчинским, Кадыровским, Поповским сельскими поселениями Заинского района.

Общая площадь Нижнебишевского сельского поселения составляет 9910 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 343,46 га, из них: с.Нижнее Бишево – 125,37 га, с.Куш-Елга – 68,05 га, с.Пуст-Ашит – 62,85 га, с.Шикмамаево – 87,19 га.

Нижнебишевское сельское поселение имеет достаточную ресурсную обеспеченность.  По территории поселения распространены залежи нефти.  В Нижнебишевском сельском поселении имеются  следующие общественные объекты: общеобразовательная и две начальные школы, детский сад, дом культуры, четыре фельдшерско-акушерских пункта, а также сельскохозяйственное предприятие ООО Агрофирма «Восток».

Существующая сеть автомобильных дорог общего пользования Заинского муниципального района имеет радиально-хордовую структуру и   представлена дорогами регионального и местного значения.

Транспортная связь Нижнебишевскогго сельского поселения с другими районами РТ в настоящее время осуществляется через региональные автомобильные дороги и  дороги местного значения.

Региональные дороги представлены автодорогами «Заинск-Сарманово» - Пуст-Ашит, «Федотово – Дурт-Мунча», подъезд к д.Шикмамаево.

Местные дороги представлены автодорогой «Куш-Елга – Пуст-Ашит», подъездом к с.Куш-Елга, подъездом к зернотоку у с.Нижнее Бишево.

Заинский район занимает выгодное экономико-географическое положение на востоке Республики Татарстан, находясь на транспортной магистрали, соединяющей   север и юг  республики в восточной ее части, имеет достаточную ресурсную обеспеченность (нефть, нерудные полезные ископаемые, лесные, водные, земельные ресурсы).

Можно говорить о довольно выгодном экономико-географическом положении, как в целом Заинского района, так и Нижнебишевского сельского поселения. Находясь на востоке Республики Татарстан и севере Заинского района, в 15-20 мин. доступности от районного центра – г.Заинск, Нижнебишевское сельское поселение имеет удобное осуществление транспортных связей с  районным центром и другими районами Республики Татарстан и достаточную ресурсную обеспеченность (нефть, нерудные полезные ископаемые, лесные  и земельные ресурсы).

## 1.2. Прогноз численности и состава населения

Численность населения Нижнебишевского сельского поселения составляет 863 человека. с.Нижнее Бишево - 335 чел., с. Куш-Елга - 211 чел., с. Пуст-Ашит - 149 чел., с. Шикмамаево - 168 чел.

По прогнозам численность населения Нижнебишевского сельского поселения будет уменьшаться и к 2030 году достигнет 811 чел. (таблица 1).

Таблица 1

Прогноз численности населения Нижнебишевского сельского поселения

| Наименование показателя | 2015г. | 2020г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население - всего | 863 | 858 | 811 |
| детского возраста | 112 | 110 | 105 |
| трудоспособного возраста | 375 | 373 | 352 |
| старше трудоспособного возраста | 376 | 375 | 354 |

Тенденции развития демографической ситуации

Демографические процессы последнего десятилетия в Республике Татарстан отмечены превышением показателей смертности населения над рождаемостью. Аналогичная ситуация наблюдается и в Заинском муниципальном районе. Величина естественного прироста по Заинскому району имела отрицательные значения. Общий коэффициент рождаемости населения на 2015 г. составил 10,68.

Негативная демографическая ситуация, в первую очередь, характеризуется снижением уровня рождаемости и ростом смертности.

Естественный прирост населения отрицательный. Тенденции развития демографической ситуации представлены в таблице 2.

Таблица 2

Тенденции развития демографической ситуации

| Общий прирост населения | Показатель |
| --- | --- |
| Естественный | -26 |
| Родилось | 3 |
| Умерло | 29 |
| Механический | 12 |
| Прибыло | 22 |
| Выбыло | 10 |

Среди 22 сельских поселений Заинского муниципального района Нижнебишевское занимает 5 место по численности населения.

## 1.3. Прогноз развития промышленности

На территории Нижнебишевского сельского поселения размещены:

- нефтяные скважины и объекты нефтедобычи;

- склад минеральных удобрений АФ «Восток» в с.Нижнее Бишево;

- карьеры по добыче нерудных полезных ископаемых.

1.4. Прогноз развития застройки

В настоящее время объем жилищного фонда Нижнебишевского сельского поселения составляет 26,2 тыс.кв.м общей жилой площади (таблице 3).

Таблица 3

Характеристика существующего жилого фонда  Нижнебишевского сельского поселения

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд - всего | тыс.кв.м. | 26,2 | 29,12 | 41,93 |
| Обеспеченность | кв.м/чел | 29,24 | 33,9 | 51,7 |
| Новое жилищное строительство | тыс.кв.м. | - | 2,92 | 12,81 |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

По Нижнебишевскому сельскому поселению приходится 26,2 кв.м общей площади жилья на одного жителя, что несколько выше среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности – 23,8 кв.м. общей площади жилья на человека. Однако, в разрезе населенных пунктов сельского поселения наблюдается сильная дифференциация жилищной обеспеченности.

Ориентировочная потребность территории для жилой застройки Нижнебишевского сельского поселения представлена в таблице 4.

Таблица 4

Ориентировочная потребность территории для жилой застройки Нижнебишевского сельского поселения на период 2015-2030гг.

| Наименование | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (тыс. чел.) | 863 | 862 | 861 | 860 | 859 | 858 | 811 |
| Жилищный фонд – всего (тыс.кв.м.) | 26,2 | 26,784 | 24,368 | 24,952 | 28,536 | 29,12 | 41,93 |
| Обеспеченность (кв. м/чел.) | 29,24 | 30,172 | 31,104 | 32,036 | 32,968 | 33,9 | 51,7 |
| Новое жилищное строительство (тыс.кв.м.) | - | - | - | - | - | 2,92 | 12,81 |

## 1.5. Прогноз изменения доходов населения

В качестве показателей уровня жизни населения необходимо рассматривать уровень занятости и доходов населения, показатели жилищной обеспеченности, среднюю продолжительность жизни населения, уровень заболеваемости, преступности, экологические и природно-климатические условия, образовательный уровень населения, социальные приоритеты и ожидания и пр. В связи с тем, что статистический учет данных показателей в разрезе поселений не ведется, провести оценку уровня и качества жизни не представляется возможным.

На начало 2008 года фонд заработной платы Нижнебишевского сельского поселения составлял 1000,5 тыс.руб., к началу 2011 года данный показатель увеличился на 37,5% и составил 1375,8 тыс.рублей. Среднемесячная заработная плата работников на начало 2008 года составила 3970,2 рублей, к началу 2010 года данный показатель вырос в 1,6 раза и составил 6570,1 рублей, в 2011 году произошло некоторое снижение зарплаты работников.

Экономическая система Нижнебишевского сельского поселения включает в себя агропромышленный комплекс и отрасли инфраструктуры. Основу производства сельского поселения составляет сельское хозяйство.  В Нижнебишевском сельском поселении функционирует сельскохозяйственное предприятие ООО Агрофирма «Восток» в с.Нижнее Бишево.

Предприятия инфраструктуры сельского поселения представлены учреждениями социального обслуживания и административно-управленческими организациями.

По данным Паспорта муниципального образования «Характеристика уровня социально-экономического развития Нижнебишевского сельского поселения Заинского муниципального района», на территории Нижнебишевского сельского поселения, по состоянию на 1 января 2011 года, зарегистрировано 1 малое предприятие. Также на территории поселения зарегистрировано 20 индивидуальных предпринимателей.

На сегодняшнее время по Республике Татарстан среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника –27997,9 рублей (рост на10,4%).

# 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

## 2.1. Тепловая энергия

Показатели потребления тепловой энергии по этапам застройки существующими и перспективными котельными представлены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели потребления тепла по этапам застройки существующими и перспективными котельными

| № п/п | Наименование СП, Населенный пункт, котельная | Тип Марка БМК | Кол-во | Теплопотребление Гкал/час тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2020 г. | 2030 г. |
|  | Нижнебишевское поселение |
|  | Котельная (БМК) – перспектива Q=0,200 Мвт/0,172 Гкал/час | КСГ-100 | 2 | - | 0,172 456,0 | 0,172 456,0 |

#### 2.2. Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Верхнешипкиновского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников. Все существующие системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными (выполнены для каждого населенного пункта) и никак не связаны друг с другом.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 6.

Расчетное водопотребление населением представлено в таблице 7.

Таблица 6

Удельные нормы водопотребления

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Таблица 7

Расчетное водопотребление населением

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | Нижнее Бишево | - | - | 356 49,84 | - | 356 49,84 | 59,81 | 7,48 | 21,36 | 54 | 142,65 |
| 2 | Куш-Елга | - | 21 0,84 | 214 29,96 | - | 235 30,80 | 36,96 | 4,62 | 14,10 | 54 | 109,68 |
| 3 | Пуст-Ашит | - | 4 0,16 | 140 19,60 | - | 144 19,76 | 23,71 | 2,96 | 8,64 | 54 | 89,31 |
| 4 | Шикмамаево | - | - | 161 22,54 | - | 161 22,54 | 27,05 | 3,38 | 9,66 | 54 | 94,09 |
|  | 1 очередь (2020г.) |
| 1 | Нижнее Бишево | - | 98 18,62 | 243 34,02 | - | 341 52,64 | 63,17 | 7,89 | 20,46 | 54 | 145,52 |
| 2 | Куш-Елга | - | 66 12,54 | 159 22,26 | - | 225 34,80 | 41,76 | 5,22 | 13,50 | 54 | 114,48 |
| 3 | Пуст-Ашит | - | 45 8,55 | 93 13,02 | - | 138 21,57 | 25,88 | 3,24 | 8,28 | 54 | 91,4 |
| 4 | Шикмамаево | - | 38 7,22 | 116 16,24 | - | 154 23,46 | 28,15 | 3,52 | 9,24 | 54 | 94,91 |
|  | Расчетный срок (2030г.) |
| 1 | Нижнее Бишево | - | 146 27,74 | 176 24,64 | - | 322 52,38 | 93,00 | 7,86 | 19,32 | 54 | 174,18 |
| 2 | Куш-Елга | - | 98 18,62 | 115 16,10 | - | 213 34,72 | 14,72 | 5,21 | 12,78 | 54 | 86,71 |
| 3 | Пуст-Ашит | - | 65 12,35 | 65 9,10 | - | 130 21,45 | 13,25 | 3,22 | 7,80 | 54 | 78,27 |
| 4 | Шикмамаево | - | 60 11,40 | 86 12,04 | - | 146 23,44 | 5,83 | 3,51 | 8,76 | 54 | 72,1 |

## 2.3. Водоотведение

В Нижнебишевском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Часть населения пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

Расчетное водоотведение населением представлено в таблице 8.

Таблица 8

Расчетное водоотведение населением

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | Нижнее Бишево | - | - | 356 49,84 | - | 356 49,84 | 59,81 | 2,49 | 62,3 |
| 2 | Куш-Елга | - | 21 0,84 | 214 29,96 | - | 235 30,80 | 36,96 | 1,54 | 38,5 |
| 3 | Пуст-Ашит | - | 4 0,16 | 140 19,60 | - | 144 19,76 | 23,71 | 0,99 | 24,7 |
| 4 | Шикмамаево | - | - | 161 22,54 | - | 161 22,54 | 27,05 | 1,13 | 28,18 |
|  | 1 очередь (2020г.) |
| 1 | Нижнее Бишево | - | 98 18,62 | 243 34,02 | - | 341 52,64 | 63,17 | 2,63 | 65,8 |
| 2 | Куш-Елга | - | 66 12,54 | 159 22,26 | - | 225 34,80 | 41,76 | 1,74 | 43,5 |
| 3 | Пуст-Ашит | - | 45 8,55 | 93 13,02 | - | 138 21,57 | 25,88 | 1,08 | 26,96 |
| 4 | Шикмамаево | - | 38 7,22 | 116 16,24 | - | 154 23,46 | 28,15 | 1,17 | 29,32 |
|  | Расчетный срок (2030г.) |
| 1 | Нижнее Бишево | - | 146 27,74 | 176 24,64 | - | 322 52,38 | 62,86 | 2,61 | 65,47 |
| 2 | Куш-Елга | - | 98 18,62 | 115 16,10 | - | 213 34,72 | 41,66 | 1,74 | 43,4 |
| 3 | Пуст-Ашит | - | 65 12,35 | 65 9,10 | - | 130 21,45 | 25,74 | 1,07 | 26,81 |
| 4 | Шикмамаево | - | 60 11,40 | 86 12,04 | - | 146 23,44 | 28,13 | 1,17 | 29,3 |

## 2.4. Электроэнергия

В таблице 9 представлены показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора.

Таблица 9

Показаний электропотребления, мощности и трансформаторной

мощности коммунально-бытового сектора

| Наименование | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. | Прирост на 2020 г. | Прирост на 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год | 1872,7 | 1862 | 1759,8 | -10,7 | -112,9 |
| 2. Расчетная мощность, кВт | 437,8 | 435,7 | 411,96 | -2,1 | -25,84 |
| 3.Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА | 465,7 | 463,6 | 438,1 | -2,1 | -27,6 |

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора (тыс.кВт*ч/год) приведено в таблице 10. Расчетная мощность коммунально-бытового сектора (кВт) приведено в таблице 11. Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора (кВА) приведена в таблице 12.

Таблица 10

Годовое  электропотребление

коммунально-бытового  сектора, тыс. кВт.ч/год

| № п/п | Населенные пункты Заинского р-на | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
|  | Нижнебишевское СП | 1872,7 | 1862 | 1759,8 |
| 1 | Нижнее Бишево | 726,9 | 740 | 698,7 |
| 2 | Куш Елга | 457,9 | 488,3 | 462,2 |
| 3 | Пуст-Ашит | 323,3 | 299,5 | 282,1 |
| 4 | Шикмаево | 364,6 | 334,2 | 316,8 |

Таблица 11

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора, кВт

| №пп | Населенные пункты Заинского р-на | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
|  | Нижнебишевское СП | 364,8 | 363,05 | 343,3 |
| 1 | Нижнее Бишево | 144,1 | 146,6 | 138,5 |
| 2 | Куш Елга | 90,73 | 96,75 | 91,6 |
| 3 | Пуст-Ашит | 61,1 | 56,6 | 53,3 |
| 4 | Шикмаево | 68,9 | 63,1 | 59,9 |
| Всего с учетом коэф. К=1,2 | 437,8 | 435,7 | 411,96 |

Таблица 12

Расчетная  трансформаторная  мощность коммунально-бытового сектора, кВА

| №пп | Населенные пункты Заинского р-на | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2030 г |
|  | Нижнебишевское СП | 388,1 | 386,3 | 365,1 |
| 1 | Нижнее Бишево | 153,3 | 156 | 147,3 |
| 2 | Куш Елга | 96,5 | 102,9 | 97,4 |
| 3 | Пуст-Ашит | 65 | 60,2 | 56,7 |
| 4 | Шикмаево | 73,3 | 67,2 | 63,7 |
| Всего с учетом коэф. К=1,2 | 465,7 | 463,6 | 438,1 |

## 2.5. Газ

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа - 220 нм3/год для Нижнебишевского сельского поселения на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа для отопления от местных генераторов тепла усадебной застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2030г.) представлены в таблице 13.

Таблица 13

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды  населения Нижнебишевского сельского поселения

| Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |
| --- | --- |
|  | I-я очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| Нижнебишевское СП | 188,76 | 178,42 |
| Итого по сельскому поселению | 188,76 | 178,42 |

## 2.6. Коммунальные отходы

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990 г.) и СНиП 2.07.01-89*:

- твердые коммунальные отходы – 1,5-1,1 м3/год (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

- смёт с 1 м2 – 5-15 кг,

- жидкие из выгребов – 2000 л.

Объем твердых коммунальных отходов от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 15.

Таблица 15

Объем твердых коммунальных отходов от жилого сектора

| Наименование | Объем твердых бытовых отходов, м3 |
| --- | --- |
|  | Существующее положение 2010г. | Первая очередь с 2011 по 2020гг | Расчетный срок с 2021 по 2030гг |
| Нижнебишевское СП | 1 344,0 | 14 157,0 | 18 247,5 |
| Нижнее Бишево | 534,0 | 5 626,5 | 7 245,0 |
| Куш-Елга | 352,5 | 3 712,5 | 4 792,5 |
| Пуст-Ашит | 216,0 | 2 277,0 | 2 925,0 |
| Шикмамаево | 241,5 | 2 541,0 | 3 285,0 |

Необходимое количество контейнеров рассчитано по формуле:

Псб=(СхТхКр):(VxКз), где

Псб- количество контейнеров,шт;

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров.

Суточная норма накопления ТКО рассчитана по формуле:

С=(РхNxКН), где

С – суточная норма накопления ТКО;

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека (0,003-0,004 м3), в зависимости от благоустройства жилья;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТКО.

В таблице 16 приведено необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок для поселения по расчетным периодам.

Таблица 16

Необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок

на расчетные периоды (для жилой застройки)

| № пп | Наименование | Количество контейнеров, шт. | Контейнерные площадки, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2030 г | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2030 г |
|  | Нижнебишевское СП | 67 | 67 | 19 | 19 |
| 1 | Нижнее Бишево | 25 | 25 | 5 | 5 |
| 2 | Куш-Елга | 18 | 18 | 6 | 6 |
|  | Пуст-Ашит | 12 | 12 | 4 | 4 |
|  | Шикмамаево | 12 | 12 | 4 | 4 |

Необходимая норма уборочных машин, согласно СНиП 2.07.01-89, составляет:

- мусоровозы – 20 шт. на 100 тысяч жителей;

- уборочные машины – 60 шт. на 1 млн. м2 площади;

- ассенизационные машины – 20 шт. на 100 тысяч жителей.

Количество уборочного транспорта по расчетным периодам составит:

- на I-ю очередь (с 2010 по 2020 г.г.):

мусоровозы - 20 х 858 : 100000 = 1 шт;

ассенизационные машины – 20 х 858 : 100000 = 1 шт;

- на расчетный срок 2030 год:

мусоровозы - 20 х 811 : 100000 = 1шт;

ассенизационные машины – 20 х 811 : 100000 = 1шт.

# 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

## 3.1. Теплоснабжение

### 3.1.1. Организационная структура

Тепловую энергию на нужды отопления потребителям Нижнебишевского сельского поселения отпускает ООО "Теплосервис" Заинского муниципального района.

### 3.1.2. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

### На первую очередь предлагается установить БМК Q=0,172 Гкал/час, с прокладкой тепловых сетей в ППУ-изоляции, бесканально.

### 3.1.3. Анализ финансового состояния организаций теплоэнергетического комплекса, тарифов на тепловую энергию

Согласно Постановлению №5-17/тэ от 14.11.2014 г. тариф на тепловую энергию составляет 1328,10 руб./Гкал (с учетом НДС).

## 3.2. Водоснабжение

### 3.2.1. Организационная структура

Системы водоснабжения находятся на балансе ООО «Зай-Водоканал». Основная деятельность – распределение воды.

### 3.2.2. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Нижнебишевского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников. Все существующие системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными (выполнены для каждого населенного пункта) и никак не связаны друг с другом.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Нижнебишевского сельского поселения представлены в таблице 17.

Таблица 17

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения

Нижнебишевского сельского поселения

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Кол-во родников, шт. | Кол-во скважин, шт. | Производительность скважин, мі/сут | Наличие ЗСО, шт. | Кол-во ВБ/емкость, шт. | Протяж-сть сетей водопровода, км/ % ветхости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижнебишевское СП |  |  |  |  |  |  |
| Нижнее Бишево | - | 2 | 280,00 | - | 2 | 5,5 |
| Куш-Елга | - | 3 | 420,00 | 2 | 3 | 3,5 |
| Пуст-Ашит | - | 1 | 140,00 | - | 1 | 2,5 |
| Шикмамаево | - | 2 | 280,00 | - | 2 | 3,0 |

Водоснабжение предприятий агропромышленного комплекса осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

К основным проблемам централизованой системы водоснабжения сельского поселения относятся:

- изношенность и устарелость водопроводной сети. В связи с этим происходят частые аварии и утечки;

- вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

### 3.3.3. Анализ финансового состояния организаций водоснабжения, тарифов на услуги по водоснабжению

Согласно Постановлению от 14.11.2014 г. №10-35/кс тариф на водоснабжение в Заинском муниципальном районе составляет 33,88 руб./м3.

## 3.3. Водоотведение

### 3.3.1. Организационная структура

Очистные сооружения экспортирует предприятие ООО «Зай-Водоканал». Основной вид деятельности – сбор и вывоз ЖКО, эксплуатация очистных сооружений.

### 3.3.2. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

В Нижнебишевском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Часть населения пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 18.

Таблица 18

Удельные нормы водоотведения

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

### 3.3.3. Анализ финансового состояния организаций водоотведения, тарифов на услуги по водоотведению

Тариф на  сбор и вывоз ЖКО в Заинском муниципальном районе составляет 256,16 руб./м3.

## 3.4. Электроснабжение

### 3.4.1. Организационная структура

Сети электроснабжения находятся на балансе ОАО «Татэнергосбыт».

Основной вид деятельности организации – распределение электроэнергии.

### 3.4.2. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Электроснабжение Нижнебишевского сельского поселения Республики Татарстан осуществляется от высоковольтных подстанций, представленных в таблице 19.

Таблица 19

Характеристика системы электроснабжения Нижнебишевского сельского поселения

| Место расположения | Диспетчерский номер или название | Количество трансформаторов | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Напряжение подстанций кВ | Резервная мощность ПС, кВА | Коэффициент роста нагрузок | Сведения о развитии потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н.п. Бишево Заинского района | ПС 35/10 кВ Бишево | 2 | 2x4 | 35/10 | 4480 | - | Прирост городского населения |

От ПС 35/10 кВ «Бишево» получают питание населенные пункты: Н. Бишево, Пуст-Ашит, Шикмамаево, Куш-Елга. Электроснабжение района выполнено воздушными линиями ВЛ-35 и 110 кВ.

Тип опор - железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Все линии электропередач взаиморезервируемые.

Сведения по загрузке трансформаторов подстанций Нижнебишевского сельского поселения представлены в таблице 20.

Таблица 20

Сведения по загрузке трансформаторов подстанций

Нижнебишевского сельского поселения

| Подстанция | Диспетчерское наименование силового оборудования | Тип трансформатора | Мощность трансформатора, МВА | Нагрузка трансформатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МВА | % |
| ПС Бишево | Т1 | ТМ-4000/35 | 4 | 1,40 | 35 |
|  | Т2 | ТМН-4000/35-73У1 | 4 | 2,12 | 53 |

Существующий тип схемного решения электросетей Нижнебишевского сельского поселения – кольцевая и радиальная и обеспечивает категорийность электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Автоматика и релейная защита ПС и РП Нижнебишевского сельского поселения соответствует современным требованиям (таблица 21).

Таблица 21

Данные по релейной защите и автоматике ПС

| Наименование подстанции | Наименование оборудования | Мощность трансформаторов, МВА | Тип устройства релейной защиты | Тип оборудования, основные характеристики | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бишево | Т-1 | 4 | РЗА трансформатора | РТ-40, РНТ, РГЧЗ. | 1975г. | 1975г. | Удовл. |
|  | Т-2 | 4 | РЗА трансформатора | РТ-40, РНТ, BF-80. | 1981г. | 1981г. | Удовл. |

### 3.4.3. Анализ финансового состояния организаций электроснабжения, тарифов на услуги по электроснабжению

Согласно Постановлению Госкомитета от 12.12.2014 №3-16/э одноставочный тариф на электроэнергию для населения Республики Татарстан на 2015 год составляет 2,99 руб./кВтч.

## 3.5. Газоснабжение

### 3.5.1. Организационная структура

Эксплуатационно-производственное управление «НИЖНЕКАМСКГАЗ» Заинская районная эксплуатационная газовая служба осуществляет эксплуатацию и распределение природного газа.

### 3.5.2. Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения

В настоящее время газоснабжение Верхнешипкиновского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через газораспределительную станцию Федеровская ГРС (таблица 22).

Таблица 22

Характеристика системы газоснабжения

| Месторасположение ГРС, АГРС | Название ГРС, АГРС | Р на выходе, МПа |
| --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт |
| Заинский район с. Федоровка (Кадыровское СП) | Федоровская ГРС | 5,5 | 0,3 |

Природный газ в населенные пункты подается от Федоровской ГРС по газопроводам высокого давления до газорегуляторного пункта (ГРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю. Данные по газифицируемым квартирам и домам представлены в таблице 23.

Таблица 23

Данные по газифицируемым квартирам и домам

| № п/п | Населенный пунк | Наличие квартир в жилом фонде | Всего газифиц. | Сетевой газ | Жидкий газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нижнебишевское СП |  |  |  |  |
|  | н.п. Куш-Елга | 138 | 137 | 137 |  |
|  | н.п. Н. Бишево | 161 | 160 | 160 |  |
|  | н.п. Пусташит | 87 | 82 | 82 |  |
|  | н.п. Шикмамаево | 115 | 106 | 106 |  |
|  | Всего: | 501 | 485 | 485 |  |

### 3.5.3. Анализ финансового состояния организаций газоснабжения, тарифов на услуги по газоснабжению

Тариф на природный газ, реализуемый населению в Республике Татарстан на второе полугодие 2015 года, согласно Постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.04.2014 № 4-1/г, составляет 5,16 руб./м3.

3.6. Утилизация ТКО

### 3.6.1. Организационная структура

Уборку территории и вывоз ТКО в Нижнебишевском сельском поселении  осуществляет компания ООО «НК-СЕРВИС ЗАИНСК» и ИП Шакиров Р.Ф. Основной вид деятельности организации – утилизация ТКО.

### 3.6.2. Анализ существующего технического состояния системы утилизации ТКО

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

В Нижнебишевском сельском поселении предприятия и жилой сектор являются источниками образования отходов.

Бытовые отходы. Образовавшиеся бытовые отходы от населенных пунктов Нижнебишевского сельского поселения вывозятся на полигон ТБО ИП Шакирова Ф.Ш. (Заинский полигон ТБО), который расположен в окрестности д. Шипки, в 10 км северо-западнее г. Заинска. Фактическая вместимость полигона составляет 373 тыс. м³. Год ввода в эксплуатацию – 2001 г. Общая площадь объекта – 9 га. На полигоне ТБО организованы сортировка отходов, прессование пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Складирование отходов в карту осуществляется методом наталкивания. Установлены 2 прессовальных станка. Неутилизируемая часть отходов захоранивается в котловане (карте).

Также на территории сельского поселения расположены четыре несанкционированные свалки ТБО, которые в настоящий момент не функционируют и требуют рекультивации.

Отходы животноводства. На территории Нижнебишевского сельского поселения действуют ферма КРС. Образовавшийся от данной фермы навоз складируется на территории фермы и в дальнейшем вывозится на поля распахивания в качестве удобрения.

Вопрос утилизации отходов сельскохозяйственного производства в Нижнебишевском сельском поселении в целом не решен. Имеющееся на территории Заинского муниципального района, в н.п. Поручиков действующее навозохранилище открытого типа расположено на удалении от сельского поселения.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища.

По данным Главного Управления Ветеринарии при Кабинете Министров РТ, а также по материалам Заинского райгосветобъединения на территории Нижнебишевского сельского поселения расположены две биотермические ямы. В санитарно-защитных зонах биотермических ям оказывается жилая застройка н.п. Куш-Елга.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности).

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

- проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

- перенос скотомогильников;

- перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

### 3.6.3. Анализ финансового состояния организаций утилизации ТКО, тарифов на услуги по утилизации ТКО

Согласно Постановлению от 22.11.2013 г. № 10-50/кс. тариф на утилизацию ТКО в Заинском муниципальном районе составляет 56,46 руб./м3.

# 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

## 4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Нижнебишевского сельского поселения утверждена муниципальная долгосрочная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нижнебишевском сельском поселении на 2014 – 2016 годы».

Основной целью программы является рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, снижение финансовой нагрузки на бюджет поселения по оплате потребляемых топливно-энергетических ресурсов.

Задачами программы является:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

- снижение затратной части местного бюджета путем сокращения оплаты за потребленные энергоресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений;

- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования.

## 4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

Введение приборного учета потребления энергетических ресурсов является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих работ на объектах бюджетной сферы. Учет позволяет дать информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность.

Ресурсоснабжающие организации особое внимание уделяют достоверному учету потребленных ресурсов.

На 2015 г. в Заинском муниципальном районе доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории района – 98 %.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории района – 100%.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории района – 100%.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории района (за исключением МКД) – 1,8 %.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории района – 100%.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории района – 41,9%.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории района – 95%.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории района – 77,2%.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории района – 3,3%.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории района – 100%.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории района – 100%.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории района – 100%

Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории района составляет 100%.

# 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 5.1. Водоотведение

Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоотведения в Нижнебишевском сельском поселении приведены в таблице 24.

Таблица 24

Целевые показатели

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расход | м3/сут | 122,94 | 124,85 | 126,75 | 128,66 | 130,56 | 132,47 | 131,99 |
| Неучтенные расходы | м3/сут | 6,15 | 6,244 | 6,338 | 6,432 | 6,526 | 6,62 | 6,59 |

## 5.2. Водоснабжение

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Нижнебишевского сельского поселения приведены в таблице 25.

Таблица 25

Целевые показатели

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расход | м3/сут | 122,94 | 124,85 | 126,75 | 128,66 | 130,56 | 132,47 | 131,99 |
| Неучтенные расходы | м3/сут | 18,44 | 18,726 | 19,012 | 19,298 | 19,584 | 19,87 | 19,8 |
| Полив | м3/сут | 53,76 | 53,304 | 52,848 | 52,392 | 51,936 | 51,48 | 48,66 |
| Пожаротушение | м3/сут | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 |

## 5.3. Энергоснабжение

Целевые показатели по энергоснабжению Нижнебишевского сельского поселения представлены в таблице 26.

Таблица 26

Целевые показатели по энергоснабжению

| № п/п | Наименование показателей | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2030 год |
| 1 | Годовое электропотребление | тыс. кВт·ч/год | 1872,7 | 1870,6 | 1868,4 | 1866,3 | 1864,2 | 1862 | 1759,8 |
| 2 | Расчетная мощность | кВт | 437,8 | 442,96 | 448,12 | 453,28 | 458,44 | 435,7 | 411,96 |
| 3 | Трансформаторная мощность (полная мощность) | кВА | 465,7 | 465,28 | 464,86 | 464,44 | 464,02 | 463,6 | 438,1 |

## 5.4. Теплоснабжение

Целевые показатели по теплоснабжению Нижнебишевского сельского поселения представлены в таблице 27.

Таблица 27

Целевые показатели по системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2030 год |
| 1 | Производительность/час | Гкал/час | - | - | - | - | - | 0,175 | 0,175 |

## 5.5. Газоснабжение

Целевые показатели по газоснабжению Нижнебишевского сельского поселения представлены в таблице 28.

Таблица 28

Целевые показатели по газоснабжению Нижнебишевского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| 1. | Годовой расход газа | тыс. нм3/год | - | - | - | - | - | 188,76 | 178,42 |

# 6. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования

Проект схемы теплоснабжения Нижнебишевского сельского поселения на данный момент не разработан.

# 7. Перспективная схема газоснабжения муниципального образования

Схема газоснабжения Нижнебишевского сельского поселения на данный момент не разработана.

# 8. Перспективная схема водоснабжения муниципального образования

Проект схемы водоснабжения Нижнебишевского сельского поселения разработан и утвержден Постановлением №1711 от 24.08.2012 г. «Об утверждении схемы водоснабжения сельских населенных пунктов Заинского муниципального района».

# 9. Перспективная схема водоотведения муниципального образования

Проект схемы водоотведения Нижнебишевского сельского поселения разработан и утвержден Постановлением №1711 от 24.08.2012 г. «Об утверждении схемы водоснабжения сельских населенных пунктов Заинского муниципального района».

# 10. Перспективная схема электроснабжения муниципального образования

Схема электроснабжения Нижнебишевского сельского поселения на данный момент не разработана.

# 11. Перспективная схема обращения с ТКО муниципального образования

Генеральная схема санитарной очистки территории Нижнебишевского сельского поселения на данный момент не разработана.

# 12. Общая программа проектов

Система водоснабжения

Согласно существующего положения на сетях и сооружениях водоснабжения Нижнебишевского сельского поселения необходимо произвести следующие мероприятия:

- Реконструкция и замена сетей водоснабжения, 5 км

Система водоотведения (канализация)

Согласно существующему положению на сетях и сооружениях водоотведения Нижнебишевского сельского поселения необходимо произвести следующие мероприятия:

- Строительство современных биологических очистных сооружений канализации с поселковыми канализационными сетями, 50 м3/сут.

Теплоснабжение

Согласно существующему положению на сетях теплоснабжения Нижнебишевского сельского поселения необходимо произвести следующие мероприятия:

- Установка БМК Q=0,172 Гкал/час, с прокладкой тепловых сетей в ППУ-изоляции, в монолитном ж/б канале.

Электроснабжение

Для обеспечения электроэнергией новых застраиваемых территорий Нижнебишевского сельского поселения строительство трансформаторных подстанции не предусматривается.

Газоснабжение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных  газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных  по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов. Все существующие ГРП по производительности обеспечат газоснабжение жилищно-коммунального сектора на первую очередь и на расчетный срок. Замена ГРП не требуется.

Санитарная очистка территории

Очистка территорий населенных пунктов — одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Согласно существующему положению санитарной очистки территории Нижнебишевского сельского поселения необходимо произвести следующие мероприятия:

- Строительство контейнерных площадок 120 шт.;

- Приобретение контейнеров для мусора 480 шт;

- Приобретение уборочной техники (1 мусоровоз, 1 ассенизационная машина).

# 13. Финансовые потребности для реализации программы

Общая стоимость программных мероприятий за весь период реализации программы в Нижнебишевском сельском поселении составит 103,808 млн. руб., местный бюджет – 75 млн. руб., иные средства – 28,808 млн. руб.

В том числе:

- Генеральный план Нижнебишевского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан.

- Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нижнебишевском сельском поселении на 2014 – 2016 годы»

# 14. Организация реализации проектов

Проекты, реализуемые действующими на территории Нижнебишевского сельского поселения организациями представлены в таблице  30.

Таблица 30

Проекты, реализуемые организациями, действующими на территории Нижнебишевского сельского поселения

| № п/п | Технические мероприятия | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система теплоснабжения |  |
| 1 | Установка БМК Q=0,172 Гкал/час, с прокладкой тепловых сетей в ППУ-изоляции, в монолитном ж/б канале | 17849,0 | - | - | - | - | - | 17849,0 | - |
| 2 | Итого, на развитие системы теплоснабжения | 17849,0 | - | - | - | - | - | 17849,0 | - |
| 2. Система водоснабжения |  |
| 1 | Реконструкция и замена сетей водоснабжения, 5 км | 25000 | - | - | - | - | - | 25000 | - |
| 2 | Итого, на развитие системы водоснабжения | 25000 | - | - | - | - | - | 25000 | - |
| 3. Система водоотведения |  |
| 1 | Строительство современных биологических очистных сооружений канализации с поселковыми канализационными сетями | 50000,0 | - | - | - | - | - | 25000,0 | 25000,0 |
| 2 | Итого на развитие системы водоотведения | 50000,0 | - | - | - | - | - | 25000,0 | 25000,0 |
| 4. Система утилизации ТКО |
| 1 | Строительство контейнерных площадок, 120 шт. | 4200,0 |  | - | - | - | - | - | 4200,0 |
| 2 | Приобретение контейнеров для мусора 480 шт. | 1464,0 |  | - | - | - | - | - | 1464,0 |
| 3 | Приобретение уборочной техники | 5295,0 |  |  |  |  |  | 2647,5 | 2647,5 |
| 4 | Итого на развитие системы утилизации ТКО | 10959,0 | - | - | - | - | - | 2647,5 | 8311,5 |

# 15. Программы инвестиционных проектов, тарифы и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Нижнебишевского сельского поселения, бюджета Заинского муниципального района, а также средства предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории района, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Нижнебишевского сельского поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

Оценка уровня тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов, на всем прогнозном периоде представлены в таблице 31.

Таблица 31

Оценка уровня тарифов на каждый коммунальный ресурс

| Коммунальный ресурс | Тарифы |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | 1328,10 руб./Гкал |
| Холодное водоснабжение | 33,88 руб./м3 |
| Водоотведение | 256,16 руб./м3 |
| Электроснабжение | 2,99 руб./кВтч (Одноставочный тариф) |
| Газоснабжение | 5,16 руб./ м3 |
| Утилизация ТКО | 56,46 руб./м3 |

# 16. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные слуги

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения Нижнебишевского сельского поселения на период до 2030 г. представлен в таблице 32.

Таблица 32

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2030 г.

| Коммунальный ресурс | Базовый период 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение (руб./Гкал) | 1328,10 | 1328,10 | 1515,53 | 1638,89 | 1735,65 | 1824,32 | 2090,33 |
| Водоснабжение (руб./м3) | 33,88 | 33,88 | 35,59 | 37,3 | 39,01 | 40,72 | 45,85 |
| Водоотведение (руб./м3) | 256,16 | 261,57 | 272,81 | 284,54 | 296,77 | 309,53 | 352,76 |
| Электроснабжение (руб./кВт/час) | 2,99 | 3,20 | 3,88 | 4,56 | 5,24 | 5,92 | 7,96 |
| Утилизация ТКО (руб./м²) | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 60,86 | 60,86 | 60,86 | 74,66 |
| Газоснабжение (руб./ м3) | 5,16 | 5,16 | 5,52 | 5,88 | 6,24 | 6,6 | 7,68 |
| Всего средневзвешенные коммунальные услуги | 1682,75 | 1688,37 | 1889,79 | 2032,03 | 2143,77 | 2247,95 | 2579,24 |

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению.

Одним из важнейших требований к Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры является проверка доступности для граждан коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию предложенной ПКР.

На основе полученной информации доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в 2015 году составит 3,9% и останется в пределах доступного уровня доступности значений, установленных в Приказе Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

На основании проведенного анализа в 2015 году уровень собираемости платежей за коммунальные услуги составит 82,8%, что не соответствует доступному уровню доступности согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378. В данном случае необходимо рассмотреть вопрос о пересмотре проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в 2015 году составляла 11,5% и на всем сроке реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры останется в пределах доступного уровня доступности определенного Министерством регионального развития Российской Федерации.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2015 году по расчетам ПКР составит 2% и на всем сроке реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры останется в пределах доступного уровня доступности определенного Министерством регионального развития Российской Федерации.

Критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги представлены в таблице 33.

Таблица 33

Критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги

| Критерий | По распоряжению администрации города от 30.06.2010г. № 360 | 2015 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | не более 20% | 3,9% | 3,9% | 3,9% |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, в семьях, получающих субсидии % | не более 15% | 2% | 2% | 2% |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | не ниже 65% | 82,8% | 88,6% | 95,3% |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 35% | 11,5% | 11,5% | 11,5% |

# 17. Модель для расчета программы

Все обоснования и расчеты по программе делались с помощью электронных моделей. Для расчета программы применялась линейная модель. Для моделирования инвестиционной деятельности, капитальному строительству и реконструкции объектов основных средств, отражены в модели стоимостные характеристики работ, в модели также отражены объемные показатели работ. Для расчета программы применялись модель размещения производственных мощностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.