Данные проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям, подаваемой населению в 2019 году, отобранные в порядке федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля представлены в таблице

| № | Дата поступления | Объект | Точка отбора | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" (объект) | арт. скважина № 9/02 н.п. Савалеево | Мутность 3,1 |
| 2 | 07.02.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Заинский Водоканал" (объект) | г.Заинск, ул. Советская, 62, ООО "Заинский-Водоканал", водозабор насосная Заинск-2 | Нитраты (по NO3) 55,1; Жесткость общая 12,1 |
| 3 | 11.02.2019 | Скважина № 218 | Артводозабор "Дуслык", Скважина № 218 | Жесткость общая 7,6 |
| 4 | 11.02.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Заинский Водоканал" (объект) | вода из арт. скважины № 1 (мкр. Заинск-2, ул. Калинина) | Жесткость общая 11 |
| 5 | 11.02.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Заинский Водоканал" (объект) | вода из скважина № 2, ул. Советская | Жесткость общая 12,2 |
| 6 | 11.02.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Заинский Водоканал" (объект) | вода из арт. скважины № 3 (мкр. Заинск-2, ул. 40 лет Татарстана, между ул. им. Толстого и ул. им. Ульянова)) | Жесткость общая 12,3 |
| 7 | 11.02.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Заинский Водоканал" (объект) | вода из арт. скважины № 4 (мкр. Заинск-2, угол ул. 40 лет Татарстана и ул. Толстого) | Жесткость общая 11,4 |
| 8 | 11.02.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Заинский Водоканал" (объект) | ул. Мостовая, скважина, 5 | Жесткость общая 11,5 |
| 9 | 11.02.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Заинский Водоканал" (объект) | вода из арт. скважины № 9 (мкр. Заинск-2, северо-восточная окраина, территория ПО "Сельхозтехника"ул. Макарова) | Жесткость общая 9 |
| 10 | 11.02.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Заинский Водоканал" (объект) | вода из арт. скважины № 12 (мкр. Заинск-2, в 300 м. от водохранилища, в 250 м. от старой церкви вверх по склону, на перекрестке улиц) | Жесткость общая 10,2 |
|  | 29.08.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Заинский Водоканал" (объект) | вода питьевая из резервуара, г.Заинск-2, ул. Советская, 62 | Жесткость общая 11,1 |

Кроме того, отмечается ухудшение качества питьевой воды подаваемой населению по микробиологическим показателям, отобранные в порядке федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля в 2019 году в следующих населенных пунктах Заинского района:

- арт. скважина № 41/01 н.п. Новое Маврино

- арт. скважина № 34/02 н.п. Старое Маврино

- арт. скважина №19/01, н.п. Верхние Пинячи

- арт. скважина № 25/01 н.п. Нижние Лузи

- арт. скважина № 42/01 н.п. Старый Бусеряк

- арт. скважина н.п. Поповка

- арт. скважина № 30/01 н.п.  Средний Багряж

- арт. скважина № 3/02 село Налим

- скважина, 5, ул. Мостовая, Заинск-2

- арт.скважина № 37/02 н.п. Аксарино

- арт. скважина № 17/03 н.п. Верхние Шипки

- арт. скважина № 18/01 н.п. Имянлебаш

- арт. скважина № 7/01 н.п. Светлое Озеро

- арт. скважина № 8/01 н.п. Поручиково

- арт. скважина № 40/01 н.п. Суык-Чишма

- арт. скважина № 29/01 н.п. Тюгеевка

- арт. скважина №29/02 н.п. Алексеевка

- арт. скважина № 21/01 н.п. Нижние Пенячи

- арт. скважина № 26/02 н.п. Карманово

- арт. скважина №24/02, н.п. Бегишево

- арт. скважина № 27/01 н.п. Керекес

- арт. скважина № 32/02 н.п. Ал.Слобода

- арт. скважина № 12/01 н.п. Киселевка

- арт. скважина № 5/01 н.п. Кабан - Бастрык

- арт. скважина № 38/01 н.п. Бура - Кирта

- вода питьевая из резервуара, г.Заинск-2, ул. Советская, 62

- вода из арт. скважины № 1 (мкр. Заинск-2, ул. Калинина)

- вода из арт. скважины № 7 (мкр. Заинск-2, юго-восточная окраина)

- вода из арт. скважины № 2 (мкр. Заинск-2, ул. Советская)

- вода из арт. скважины № 3 (мкр. Заинск-2, ул. 40 лет Татарстана, между ул. им. Толстого и ул. им. Ульянова))

- вода из арт. скважины № 4 (мкр. Заинск-2, угол ул. 40 лет Татарстана и ул. Толстого)

- вода из арт. скважины № 9 (мкр. Заинск-2, северо-восточная окраина, территория ПО "Сельхозтехника"ул. Макарова)

- в/кран холодной воды МБДОУ "Березка"

- Колонка ул. Красноармейская, 46

- вода из арт. скважины № 10 (мкр. Заинск-2, ул. Ветеранов)

- вода из арт. скважины № 12 (мкр. Заинск-2, в 300 м. от водохранилища, в 250 м. от старой церкви вверх по склону, на перекрестке улиц)

- кран ВНС 1, ООО « Заинский Водоканал»

- арт. скважина №219 артезианский водозабор "Дуслык" (н.п. Н. Пальчиково)

- арт. скважина №302 артезианский водозабор "Дуслык" (н.п. Н. Пальчиково)

- арт. скважина №271 артезианский водозабор "Дуслык", (н.п. Н. Пальчиково)

- арт. скважина №218артезианский водозабор "Дуслык" (н.п. Н. Пальчиков)

- арт. скважина №301артезианский водозабор "Дуслык" (н.п.Н.Пальчиково)

- арт. скважина №231 артезианский водозабор "Дуслык" (н.п. Н.Пальчиково)