ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

Пожар в жилом доме - это большая беда. Огонь уничтожает все на своем пути, за считанные минуты люди остаются без крова над головой и имущества нажитого годами, а иногда и бесценное -  человеческие жизни.

Основными причинами пожаров в быту являются:

-нарушение правил пожарной безопасности  при  эксплуатации бытовых электронагревательных приборов;

-нарушения правил пожарной безопасности при курении;

-нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрических сетей.

Для предупреждения пожара и гибели людей в своем «жилище» достаточно соблюдение элементарных требований правил пожарной безопасности в быту:

- НЕ доверяйте детям спички, разъясните им опасность игр с огнем, не оставляйте детей одних дома;

- НЕ оставляйте без присмотра электронагревательные приборы, выходя из дома (квартиры) не забывайте отключать электробытовые приборы и освещение;

- НЕ подключайте в одну розетку более двух электроприборов;

- НЕ допускайте курение лежа в постели, не оставляйте непотушенные сигареты;

- НЕ допускайте хранение горючих материалов и жидкостей,  баллонов с горючими газами вблизи приборов отопления;

- НЕ разогревайте лаки и краски на плите и не сушите белье над плитой;

- НЕ допускайте захламления путей возможной эвакуации;

- НЕ нарушайте правила монтажа и эксплуатации печного отопления;

- НЕ пользуйтесь нестандартными электронагревательными приборами кустарного производства.

Для оперативного проведения спасательных работ и тушения пожара подразделениями пожарной охраны не загромождайте проезды к жилым зданиям, источникам противопожарного водоснабжения.

Нужно помнить о том, что пожар легче  предупредить, чем прилагать героические усилия для его тушения.

Как действовать при пожаре?

Если в доме (квартире) произошел пожар, немедленно сообщите о нем в пожарную охрану  по телефону  01, 7-40-01 (сотовая связь 101, 112)

- не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь вспыхнет сильнее;

- предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны, принимая посильные меры по их эвакуации;

- выключите электричество, перекройте газ;

- залейте очаг пожара водой;

- при наличии возможности, используйте огнетушители, с учетом рекомендаций завода изготовителя, указанных на корпусе;

- передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрым полотенцем, вдоль стены к выходу;

- в случае возгорания жира на сковороде накройте ее большой тарелкой, но не тряпкой;

- в сообщении о пожаре диспетчеру укажите точное место, по возможности, размер и характер пожара, фамилию сообщившего.

Помните, Ваша безопасность во многом зависит от Вас!