ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

Ежегодно около 80% всех пожаров происходит в жилых домах. Имуществу граждан причиняется невосполнимый ущерб. Нередко пожары в квартирах приводят к гибели людей.

Источником подавляющего большинства трагедий служат:

• неосторожное обращение с огнем;

• неосторожность при курении;

• неисправность электрического оборудования;

• несоблюдение мер пожарной безопасности при пользовании электрическими приборами;

• неисправность газового оборудования и несоблюдение мер пожарной безопасности при его эксплуатации;

• неисправность печного отопления.

Как показывает практика, в основном несчастья происходят по халатности людей. Нередко в огне гибнут сами виновники пожаров, их родственники, соседи. Огонь уничтожает имущество, жилье.

Так, 07 января 2020 года в 13 часов 00 минут  на ДДС-01 поступило сообщение о горении жилого дома по адресу: РТ, Заинский МР, с.Кадырово, ул.Центральная. Объект пожара: Частный жилой дом, одноэтажный, бревенчатый, V степени огнестойкости, крыша была крыта шифером по деревянной обрешетке, размерами в плане 3х5м. Дом не был электрифицирован (отключение за долги),  газифицирован, имелась газовая плита, отопительная печь на дровах, АПС не оборудован. На момент прибытия   происходило горение внутри дома, существовала угроза распространения огня на соседнее строение (жилой дом, расстояние 6 м.). Первому прибывшему подразделению проникнуть в дом не представлялось возможным из-за высокой температуры и угрозы обрушения конструкций. Общая площадь пожара составила: 25 кв.м.

В ходе разборки конструкций дома  в передней комнате, возле печи, обнаружено сильно обгоревшее тело, предположительно гр. С. 1934 г.р., хозяйки дома, пенсионерка.

Последствия пожара: Сгорели полностью бревенчатый жилой дом, а также пристроенный к нему дощатый гараж. Общая площадь горения составила 25 кв. м.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов.

Предварительная причина гибели - отравление токсичными продуктами горения при пожаре (гибель наступила до прибытия пожарных подразделений).

Обстоятельства, способствующие гибели  - несвоевременная эвакуация ввиду преклонного возраста (85 лет).

Избежать пожара несложно, если соблюдать меры предосторожности. Ознакомьтесь с ними сами и объясните своим близким.

Если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены электророзетки – не ждите, когда вспыхнет пожар, вызывайте электромонтера. Для защиты электросетей от коротких замыканий и перегрузок применяйте предохранители только промышленного изготовления. Не оставляйте включенный телевизор без присмотра и не допускайте малолетних детей к самостоятельному просмотру передач. Выключая телевизор тумблером на панели, выньте также вилку шнура из розетки.

Не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа – это неминуемо вызовет взрыв; используйте для этой цели мыльный раствор. Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы. Не допускайте к ним малолетних детей. Помните, что сушить белье над газовой плитой опасно: оно может загореться.

Не топите неисправную печь или камин. Не применяйте для растопки легковоспламеняющиеся жидкости. Дымоход не должен иметь трещин – это может привести к пожару. Выходя из своего дома, проверьте – все ли вы сделали, чтобы предупредить пожар? Убедитесь при осмотре, что все электрические приборы, компьютеры, аудио- и видеотехника отключены от розеток.

При возникновении пожара ваш главный враг – время. Каждая секунда может стоить Вам и Вашим родственникам, соседям жизни!

Номер телефона пожарной охраны:

01, с мобильного телефона – 112 или 101 (по этому номеру звонят бесплатно).